Ausschreibungstext

Pos.:.............
PE-HD Fettabscheider NS 20-2000 mit integriertem Schlammfang 

zum Erdeinbau
technische Merkmale:

nach DIN 4040 und DIN EN 1825 (2008), für den Erdeinbau

Monolithisches Gehäuse aus PE-HD daher dauerhaft dicht, bruchfest und durch wachsähnlicher, glatter Oberfläche sehr wartungs- und reinigungsfreundlich

Mit höhenverstellbarem Schachthals aus PEHD zum Niveauausgleich

· Geprüft nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit nachgewiesener Abscheideleistung durch Prüfzeugnis entsprechend DIN EN 1825, Teil 1

· mit DIBt typengeprüfter Statik entsprechend der neuesten DIN EN Normen

· Integrierter Schlammfang nach Norm

· 2 geruchsdichte Abdeckung in Klasse A; B und D

· Anschlussstutzen passend für Kunststoffrohre


Optionen:
· Entsorgungsanschluss für Entsorgungsleitung

· Probenahmeschacht als separater Probenahmebehälter

· Doppel-Hebeanlage der Fettabscheideranlage nachgeschaltet 
Technische Daten:

Nenngröße:
NS 20-2000

Schlammfanginhalt:
2000 l

Hydraulische Leistung:
20 l/s

Abdeckung:
Klasse B (optional Klasse D)

Einbautiefe; variabel:
760 bis 1.260 mm (OK Boden bis Rohrsohle Einlauf)
Mit Verlängerung:
(T max.: 1.800 mm)

Außendurchmesser:
1.770 mm
Länge:
3.100 mm
Höhe:
H
2.390 mm

Nennweite:
DN
200

Fettspeichermenge:
800 l

Gesamtgewicht:
ca. 540 kg

Anzahl: _____
Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €

Preis:
__________ €
Pos.:.............
Inbetriebnahme:
Inbetriebnahme und Einweisung der Fettabscheideranlage beim Betreiber. Der Betreiber (Bedienpersonal) wird in die Funktionsweise der Fettabscheideranlage eingeführt und über die gesetzliche vorgeschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten aufgeklärt. Übergabe und Erläuterung des Betriebstagebuches.


Preis:
_________ €

Liefernachweis:


TOPATEC GmbH


Uhlandstraße 10


D-72654 Neckartenzlingen


Tel.: 07127-960 19-0

Fax.: 07127-960 19-20

e-mail: info@topatec.de

homepage: www.topatec.de


Anmerkungen:

· Zeichnungen mit Maße, Gewichte, Einbautiefen etc. finden sie im Planerordner unter technische Daten oder unter www.topatec.de 

· Ausschreibungstextvorlagen abrufbar unter www.topatec.de
